ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення \_\_\_\_\_ сесії VІІ скликання Станіславської сільської ради

Від \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Програма**

**по реконструкції артсвердловин у с. Станіслав та с. Широка Балка на 2021 рік**

**1. Загальні положення**

Програма по реконструкції артсвердловин у с. Станіслав та с. Широка Балка на 2021 рік (далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», інших нормативно-законодавчих актів.

Програма визначає мету, завдання, шляхи і засоби розв’язання проблеми, фінансове забезпечення, очікуванні результати виконання, заходи по виконанню Програми.

**2. Мета Програми**

Систему водопостачання в населених пунктах обслуговує КП «Надія» - створене 22 грудня 2009 року. Населення Станіславської громади складає 7442 осіб. На більшості магістралей нормативний строк експлуатації трубопроводів уже вичерпано або майже вичерпано, ступінь зносу складає 80-100 %. Зношений водопровід у обох населених пунктах громади, це близько 59,2 км. водопроводу в селах Станіслав, Широка Балка. Система централізованого водопостачання присутня у 2-х населених пунктах з 3-х. Рівень охоплення послугою становить 71%. Тарифи на послуги водопостачання затверджуються рішенням сесії Станіславської сільської ради. У затверджених тарифах відсутні кошти на розвиток та інновації, кошти для проведення капітальних ремонтів та придбання основних засобів. Питання підняття тарифів викликає великий протест та напругу серед жителів громади.

Метою Програми є зменшення питомих витрат на надання послуги водопостачання; забезпечення якісною питною водою мешканців громади.

Реалізація Програми має забезпечити: економічний ефект (скорочення витрат та втрат води, скорочення споживання електроенергії через модернізацію обладнання).

Ефект від реалізації Програми має посприяти створенню оптимальних умов, за яких підприємство зможе не лише функціонувати, а й забезпечити споживачів якісними житлово-комунальними послугами.

**3. Завдання Програми**

В рамках реалізації Програми передбачається виконання наступних завдань:

1. Реконструкція 3-х свердловин у с. Станіслав, а саме: заміна насоса, встановлення станції управління з частотним перетворювачем, встановлення лічильників обліку води на свердловинах, заміна труб, заміна проводу та всіх комплектуючих матеріалів;
2. Запуск в експлуатацію 1-ї свердловини у с. Станіслав, а саме: встановлення насоса, встановлення станції управління з частотним перетворювачем, встановлення лічильників обліку води, заміна труб, заміна проводу та всіх комплектуючих матеріалів;
3. Реконструкція 2-х свердловин у с. Широка Балка, а саме: заміна насоса, встановлення станції управління з частотним перетворювачем, встановлення лічильників обліку води на свердловинах, заміна труб, заміна проводу та всіх комплектуючих матеріалів;
4. Придбання ємності для підвезення якісної питної води мешканцям громади.

**4. Заходи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Заходи, які доцільно профінансувати | Загальна потреба у фінансуванні у 2021 році, тис. грн. | Орієнтований обсяг фінансування у 2021 році від донора (Програма DOBRE) тис. грн. | Орієнтовний обсяг фінансування у 2021 році з місцевого бюджету, тис. грн. |
| 1 | Насос з технічними характеристиками 25/75 Qном/Нном/м3/год/м (11кВт), аналог SXT 636-11 | 75000,00 | 75000,00 |  |
| 2 | Насос з технічними характеристиками 60/90 Qном/Нном/м3/год/м (22кВт), аналог SXT 668-12 | 300000,00 | 300000,00 |  |
| 3 | Насос з технічними характеристиками 40/60 Qном/Нном/м3/год/м (11кВт), аналог SXT 652-07 | 130000,00 | 130000,00 |  |
| 4 | САУ Каскад-ГА ПЧ, 30 кВт | 540000,00 | 540000,00 |  |
| 5 | САУ Каскад-ГА ПЧ, 15 кВт | 330000,00 | 330000,00 |  |
| 6 | Труба металева водогазопроводна ДУ 102\*4 | 66000,00 | 66000,00 |  |
| 7 | Труба металева водогазопроводна ДУ 76\*4 | 48600,00 | 48600,00 |  |
| 8 | Лічильник води Q40 м3/год ДУ 65 з імпульсним виходом з кабелем | 15800,00 | 15800,00 |  |
| 9 | Клапан зворотній міжфланцевий двустворчатий DN 65 | 1920,00 | 1920,00 |  |
| 10 | Лічильник води Q25 м3/год ДУ 50 з імпульсним виходом та кабелем | 7700,00 | 7700,00 |  |
| 11 | Клапан зворотній міжфланцевий двустворчатий DN 50 | 816,00 | 816,00 |  |
| 12 | Клапан зворотній міжфланцевий, двустворчатий DN 100 | 4752,00 | 4752,00 |  |
| 13 | Провод водопогружной ВПП 16,0 Одескабель | 81600,00 | 81600,00 |  |
| 14 | Флянець стальний плоский ДУ 102\*4 | 7800,00 | 7800,00 |  |
| 15 | Флянець стальний плоский ДУ 76\*4 | 6300,00 | 6300,00 |  |
| 16 | Ємність для транспортування води питної горизонтальна, 5 м.куб. | 27384,00 | 27384,00 |  |
| 17 | Розробка ПКД на будівництво свердловини, що розташована за адресою: с. Станіслав, вул. Херсонська | 150 000,00 |  | 150 000,00 |
| 18 | Оплата послуг | 59 889,00 |  | 59 889,00 |
|  | **Всього** | **1 853 561,00** | **1 643 672,00** | **209 889,00** |

**5. Фінансове забезпечення Програми**

Головний розпорядник коштів – Станіславська сільська рада в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми. Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в місцевому бюджеті, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

**6. Очікування результати виконання Програми**

В результаті реалізації Програми буде отримано наступні результати:

1) Якісні результати:

- зменшено витрати на електроенергію для роботи насосів на - 30%;

- забезпечено надання якісної послуги з водопостачання населенню;

- підвищено санітарно-гігієнічний рівень.

2) Кількісні результати:

- встановлено 6 насосів з високим ККД;

- встановлено 6 станцій управління з частотним перетворювачем та відключено від мережі башти Рожновського на вказаних свердловинах;

- встановлено лічильники обліку води на всіх свердловинах;

- проведено 4 просвітницьких, інформаційно-комунікаційних заходів;

- придбано ємність для підвезення якісної питної води.

**7. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює заступник з питань діяльності виконавчих органів сільського голови.

Станіславський сільський голова Іван САМОЙЛЕНКО